## 현물가1.5
RPS 태양광 경제성 분석 (현물시장) | [22 empty] | <=입력 | 진코 | 한화, 진코 들 중 하나만 입력
구분 | 연간 발전량 (kW) | 한국전력 매전금액수익 (SMP) | 공급인증서 수익 (REC) | 총수익 (SMP+REC) | 유지보수비용 (年매출의 3%) | 총수익(SMP+REC) - 유지보수비용 | 평균예상수익(月) (=총수익/12개월) | 누적수익(年) (=수익-유지보수) | 평균 상환액(年) (=대출액+이자) | 평균수익(年) (=수익-대출액-이자) | 누적수익(年) (=수익-대출액-이자) | 상환기간 | 상환일자 | 원금상환액 | 이자상환액 | 연이자(기간동안) | 월상환액 | 원상환액 (기간동안) | 대출원금잔액 | 상환액+연이자 | 태양광발전사업 세부내용 << 양면모듈 >>
1년 | 221920 | 26852320 | 23967360 | 50819680 | 1524590.4 | 49295089.6 | 4107924.1333 | 49295089.6 | 8892000 | 40403089.6 | 40403089.6 | 1 | 2021-02-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 발전설비용량 (kW) | 152 | 설비용량 | 152
2년 | 219700.8 | 26583796.8 | 23727686.4 | 50311483.2 | 1509344.496 | 48802138.704 | 4066844.892 | 98097228.304 | 24574739.4845 | 24227399.2195 | 64630488.8195 | 2 | 2021-03-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 발전시간 (일간 평균) | 4 | 발전시간 | 4 | 100kW ↓ | 100~500 | 500~1000 | 통합
3년 | 218821.9968 | 26477461.6128 | 23632775.6544 | 50110237.2672 | 1503307.118 | 48606930.1492 | 4050577.5124 | 146704158.4532 | 24574739.4845 | 24032190.6647 | 88662679.4843 | 3 | 2021-04-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 한전전력매전금액 (SMP) | 121 | SMP | 121 | 154.411 | 139.412 | 141.464 | 139.742
4년 | 217946.7088 | 26371551.7663 | 23538244.5518 | 49909796.3181 | 1497293.8895 | 48412502.4286 | 4034375.2024 | 195116660.8818 | 24574739.4845 | 23837762.9441 | 112500442.4284 | 4 | 2021-05-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 공급인증서 (REC) | 72 | REC | 72 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91
5년 | 217074.922 | 26266065.5593 | 23444091.5736 | 49710157.1329 | 1491304.714 | 48218852.4189 | 4018237.7016 | 243335513.3006 | 24574739.4845 | 23644112.9344 | 136144555.3628 | 5 | 2021-06-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 가중치 | 1.5 | 가중치 | 1.5 | 72.501 | 57.502 | 59.554 | 57.832
6년 | 216206.6223 | 26161001.297 | 23350315.2073 | 49511316.5043 | 1485339.4951 | 48025977.0092 | 4002164.7508 | 291361490.3098 | 24574739.4845 | 23451237.5247 | 159595792.8875 | 6 | 2021-07-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | ♦ 태양광 설치비용 ♦ |  | kw단가 | 1300000
7년 | 215341.7958 | 26056357.2919 | 23256913.9465 | 49313271.2383 | 1479398.1371 | 47833873.1012 | 3986156.0918 | 339195363.411 | 24574739.4845 | 23259133.6167 | 184902821.4613 | 7 | 2021-08-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 공사금액 | 197600000 | 기타추가비용 (ex.한전선로비) |  | 한화 | 1050000 | 삭제금지
8년 | 214480.4286 | 25952131.8627 | 23163886.2907 | 49116018.1534 | 1473480.5446 | 47642537.6088 | 3970211.4674 | 386837901.0198 | 24574739.4845 | 23067798.1243 | 205922724.6285 | 8 | 2021-09-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 부가세 | 19760000 | 연이자 | 8770191.7808 | 진코 | 950000
9년 | 213622.5069 | 25848323.3352 | 23071230.7455 | 48919554.0807 | 1467586.6224 | 47451967.4583 | 3954330.6215 | 434289868.4781 | 24574739.4845 | 22877227.9739 | 228799952.6024 | 9 | 2021-10-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | ◆총 사업비◆ | 217360000 | 상환+거치 | 132
10년 | 212768.0169 | 25744930.0419 | 22978945.8225 | 48723875.8644 | 1461716.2759 | 47262159.5885 | 3938513.299 | 481552028.0666 | 24574739.4845 | 22687420.104 | 251487372.7064 | 10 | 2021-11-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | ♦ 태양광 대출비용 ♦ |  | 대출일자 | 2021-01-01 | 진코 | 950000
11년 | 211916.9448 | 25641950.3217 | 22887030.0392 | 48528980.361 | 1455869.4108 | 47073110.9501 | 3922759.2458 | 528625139.0167 | 24574739.4845 | 22498371.4657 | 273985744.1721 | 11 | 2021-12-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 대출액 | 197600000 | 월상환액 | 2047894.957
12년 | 211069.277 | 25539382.5204 | 22795481.9191 | 48334864.4395 | 1450045.9332 | 46884818.5063 | 3907068.2089 | 575509957.523 | - | 46884818.5063 | 320870562.6784 | 12 | 2022-01-01 | 0 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 197600000 | 741000 | 년이율 (%) | 4.5%
13년 | 210224.9999 | 25437224.9904 | 22704299.9914 | 48141524.9818 | 1444245.7495 | 46697279.2323 | 3891439.936 | 622207236.7553 | - | 46697279.2323 | 367567841.9107 | 13 | 2022-02-01 | 1306894.957 | 741000 | 741000 | 2047894.957 | 2047894.957 | 196293105.043 | 2047894.957 | 상환기간 | 120 | 대출액 | 1300000
14년 | 209384.0999 | 25335476.0904 | 22613482.7914 | 47948958.8818 | 1438468.7665 | 46510490.1154 | 3875874.1763 | 668717726.8707 | - | 46510490.1154 | 414078332.0261 | 14 | 2022-03-01 | 1311795.8131 | 736099.1439 | 736099.1439 | 2047894.957 | 2047894.957 | 194981309.2298 | 2047894.957 | 거치기간 | 12
15년 | 208546.5635 | 25234134.186 | 22523028.8603 | 47757163.0463 | 1432714.8914 | 46324448.1549 | 3860370.6796 | 715042175.0256 | - | 46324448.1549 | 460402780.181 | 15 | 2022-04-01 | 1316715.0474 | 731179.9096 | 731179.9096 | 2047894.957 | 2047894.957 | 193664594.1824 | 2047894.957 | ♦ 태양광 최종수익 ♦
16년 | 207712.3773 | 25133197.6493 | 22432936.7448 | 47566134.3941 | 1426984.0318 | 46139150.3623 | 3844929.1969 | 761181325.3879 | - | 46139150.3623 | 506541930.5433 | 16 | 2022-05-01 | 1321652.7289 | 726242.2282 | 726242.2282 | 2047894.957 | 2047894.957 | 192342941.4536 | 2047894.957 | ROI (투자자본수익률) | 22.68%
17년 | 206881.5278 | 25032664.8587 | 22343204.9978 | 47375869.8565 | 1421276.0957 | 45954593.7608 | 3829549.4801 | 807135919.1488 | - | 45954593.7608 | 552496524.3041 | 17 | 2022-06-01 | 1326608.9266 | 721286.0305 | 721286.0305 | 2047894.957 | 2047894.957 | 191016332.527 | 2047894.957 | 손익분기점 (년) | 4.4094
18년 | 206054.0016 | 24932534.1993 | 22253832.1779 | 47186366.3771 | 1415590.9913 | 45770775.3858 | 3814231.2822 | 852906694.5346 | - | 45770775.3858 | 598267299.69 | 18 | 2022-07-01 | 1331583.7101 | 716311.247 | 716311.247 | 2047894.957 | 2047894.957 | 189684748.8169 | 2047894.957 | 20년 총수익 (無대출) | 943899728.334
19년 | 205229.7856 | 24832804.0625 | 22164816.8491 | 46997620.9116 | 1409928.6273 | 45587692.2843 | 3798974.357 | 898494386.8188 | - | 45587692.2843 | 643854991.9742 | 19 | 2022-08-01 | 1336577.149 | 711317.8081 | 711317.8081 | 2047894.957 | 2047894.957 | 188348171.6679 | 2047894.957 | 20년 총수익 (대출적용) | 689260333.4893
20년 | 204408.8665 | 24733472.8462 | 22076157.5817 | 46809630.428 | 1404288.9128 | 45405341.5151 | 3783778.4596 | 943899728.334 | - | 45405341.5151 | 689260333.4893 | 20 | 2022-09-01 | 1341589.3133 | 706305.6438 | 706305.6438 | 2047894.957 | 2047894.957 | 187006582.3546 | 2047894.957
# 이 수지분석은 2024년 현물시장 기준 수익분석 자료입니다. # 선로 개통비 , 구조 보강비 별도 / 순 공사비 기준 수익분석 자료 입니다. | [11 empty] | 21 | 2022-10-01 | 1346620.2732 | 701274.6838 | 701274.6838 | 2047894.957 | 2047894.957 | 185659962.0814 | 2047894.957
[12 empty] | 22 | 2022-11-01 | 1351670.0992 | 696224.8578 | 696224.8578 | 2047894.957 | 2047894.957 | 184308291.9822 | 2047894.957
[12 empty] | 23 | 2022-12-01 | 1356738.8621 | 691156.0949 | 691156.0949 | 2047894.957 | 2047894.957 | 182951553.1201 | 2047894.957
[12 empty] | 24 | 2023-01-01 | 1361826.6328 | 686068.3242 | 686068.3242 | 2047894.957 | 2047894.957 | 181589726.4873 | 2047894.957
[12 empty] | 25 | 2023-02-01 | 1366933.4827 | 680961.4743 | 680961.4743 | 2047894.957 | 2047894.957 | 180222793.0045 | 2047894.957
[12 empty] | 26 | 2023-03-01 | 1372059.4833 | 675835.4738 | 675835.4738 | 2047894.957 | 2047894.957 | 178850733.5213 | 2047894.957
[12 empty] | 27 | 2023-04-01 | 1377204.7063 | 670690.2507 | 670690.2507 | 2047894.957 | 2047894.957 | 177473528.8149 | 2047894.957
[12 empty] | 28 | 2023-05-01 | 1382369.224 | 665525.7331 | 665525.7331 | 2047894.957 | 2047894.957 | 176091159.591 | 2047894.957
[12 empty] | 29 | 2023-06-01 | 1387553.1086 | 660341.8485 | 660341.8485 | 2047894.957 | 2047894.957 | 174703606.4824 | 2047894.957
[12 empty] | 30 | 2023-07-01 | 1392756.4327 | 655138.5243 | 655138.5243 | 2047894.957 | 2047894.957 | 173310850.0497 | 2047894.957
[12 empty] | 31 | 2023-08-01 | 1397979.2694 | 649915.6877 | 649915.6877 | 2047894.957 | 2047894.957 | 171912870.7803 | 2047894.957
[12 empty] | 32 | 2023-09-01 | 1403221.6916 | 644673.2654 | 644673.2654 | 2047894.957 | 2047894.957 | 170509649.0887 | 2047894.957
[12 empty] | 33 | 2023-10-01 | 1408483.773 | 639411.1841 | 639411.1841 | 2047894.957 | 2047894.957 | 169101165.3157 | 2047894.957
[12 empty] | 34 | 2023-11-01 | 1413765.5871 | 634129.3699 | 634129.3699 | 2047894.957 | 2047894.957 | 167687399.7286 | 2047894.957
[12 empty] | 35 | 2023-12-01 | 1419067.2081 | 628827.749 | 628827.749 | 2047894.957 | 2047894.957 | 166268332.5206 | 2047894.957
[12 empty] | 36 | 2024-01-01 | 1424388.7101 | 623506.247 | 623506.247 | 2047894.957 | 2047894.957 | 164843943.8105 | 2047894.957
[12 empty] | 37 | 2024-02-01 | 1429730.1677 | 618164.7893 | 618164.7893 | 2047894.957 | 2047894.957 | 163414213.6427 | 2047894.957
[12 empty] | 38 | 2024-03-01 | 1435091.6559 | 612803.3012 | 612803.3012 | 2047894.957 | 2047894.957 | 161979121.9869 | 2047894.957
[12 empty] | 39 | 2024-04-01 | 1440473.2496 | 607421.7075 | 607421.7075 | 2047894.957 | 2047894.957 | 160538648.7373 | 2047894.957
[12 empty] | 40 | 2024-05-01 | 1445875.0243 | 602019.9328 | 602019.9328 | 2047894.957 | 2047894.957 | 159092773.713 | 2047894.957
[12 empty] | 41 | 2024-06-01 | 1451297.0556 | 596597.9014 | 596597.9014 | 2047894.957 | 2047894.957 | 157641476.6574 | 2047894.957
[12 empty] | 42 | 2024-07-01 | 1456739.4196 | 591155.5375 | 591155.5375 | 2047894.957 | 2047894.957 | 156184737.2378 | 2047894.957
[12 empty] | 43 | 2024-08-01 | 1462202.1924 | 585692.7646 | 585692.7646 | 2047894.957 | 2047894.957 | 154722535.0454 | 2047894.957
[12 empty] | 44 | 2024-09-01 | 1467685.4506 | 580209.5064 | 580209.5064 | 2047894.957 | 2047894.957 | 153254849.5948 | 2047894.957
[12 empty] | 45 | 2024-10-01 | 1473189.2711 | 574705.686 | 574705.686 | 2047894.957 | 2047894.957 | 151781660.3237 | 2047894.957
[12 empty] | 46 | 2024-11-01 | 1478713.7308 | 569181.2262 | 569181.2262 | 2047894.957 | 2047894.957 | 150302946.5929 | 2047894.957
[12 empty] | 47 | 2024-12-01 | 1484258.9073 | 563636.0497 | 563636.0497 | 2047894.957 | 2047894.957 | 148818687.6856 | 2047894.957
[12 empty] | 48 | 2025-01-01 | 1489824.8782 | 558070.0788 | 558070.0788 | 2047894.957 | 2047894.957 | 147328862.8074 | 2047894.957
[12 empty] | 49 | 2025-02-01 | 1495411.7215 | 552483.2355 | 552483.2355 | 2047894.957 | 2047894.957 | 145833451.0859 | 2047894.957
[12 empty] | 50 | 2025-03-01 | 1501019.5155 | 546875.4416 | 546875.4416 | 2047894.957 | 2047894.957 | 144332431.5704 | 2047894.957
[12 empty] | 51 | 2025-04-01 | 1506648.3386 | 541246.6184 | 541246.6184 | 2047894.957 | 2047894.957 | 142825783.2318 | 2047894.957
[12 empty] | 52 | 2025-05-01 | 1512298.2699 | 535596.6871 | 535596.6871 | 2047894.957 | 2047894.957 | 141313484.9618 | 2047894.957
[12 empty] | 53 | 2025-06-01 | 1517969.3884 | 529925.5686 | 529925.5686 | 2047894.957 | 2047894.957 | 139795515.5734 | 2047894.957
[12 empty] | 54 | 2025-07-01 | 1523661.7736 | 524233.1834 | 524233.1834 | 2047894.957 | 2047894.957 | 138271853.7998 | 2047894.957
[12 empty] | 55 | 2025-08-01 | 1529375.5053 | 518519.4517 | 518519.4517 | 2047894.957 | 2047894.957 | 136742478.2945 | 2047894.957
[12 empty] | 56 | 2025-09-01 | 1535110.6634 | 512784.2936 | 512784.2936 | 2047894.957 | 2047894.957 | 135207367.631 | 2047894.957
[12 empty] | 57 | 2025-10-01 | 1540867.3284 | 507027.6286 | 507027.6286 | 2047894.957 | 2047894.957 | 133666500.3026 | 2047894.957
[12 empty] | 58 | 2025-11-01 | 1546645.5809 | 501249.3761 | 501249.3761 | 2047894.957 | 2047894.957 | 132119854.7217 | 2047894.957
[12 empty] | 59 | 2025-12-01 | 1552445.5018 | 495449.4552 | 495449.4552 | 2047894.957 | 2047894.957 | 130567409.2199 | 2047894.957
[12 empty] | 60 | 2026-01-01 | 1558267.1725 | 489627.7846 | 489627.7846 | 2047894.957 | 2047894.957 | 129009142.0474 | 2047894.957
[12 empty] | 61 | 2026-02-01 | 1564110.6744 | 483784.2827 | 483784.2827 | 2047894.957 | 2047894.957 | 127445031.3731 | 2047894.957
[12 empty] | 62 | 2026-03-01 | 1569976.0894 | 477918.8676 | 477918.8676 | 2047894.957 | 2047894.957 | 125875055.2837 | 2047894.957
[12 empty] | 63 | 2026-04-01 | 1575863.4997 | 472031.4573 | 472031.4573 | 2047894.957 | 2047894.957 | 124299191.7839 | 2047894.957
[12 empty] | 64 | 2026-05-01 | 1581772.9878 | 466121.9692 | 466121.9692 | 2047894.957 | 2047894.957 | 122717418.7961 | 2047894.957
[12 empty] | 65 | 2026-06-01 | 1587704.6366 | 460190.3205 | 460190.3205 | 2047894.957 | 2047894.957 | 121129714.1595 | 2047894.957
[12 empty] | 66 | 2026-07-01 | 1593658.5289 | 454236.4281 | 454236.4281 | 2047894.957 | 2047894.957 | 119536055.6306 | 2047894.957
[12 empty] | 67 | 2026-08-01 | 1599634.7484 | 448260.2086 | 448260.2086 | 2047894.957 | 2047894.957 | 117936420.8822 | 2047894.957
[12 empty] | 68 | 2026-09-01 | 1605633.3787 | 442261.5783 | 442261.5783 | 2047894.957 | 2047894.957 | 116330787.5034 | 2047894.957
[12 empty] | 69 | 2026-10-01 | 1611654.5039 | 436240.4531 | 436240.4531 | 2047894.957 | 2047894.957 | 114719132.9995 | 2047894.957
[12 empty] | 70 | 2026-11-01 | 1617698.2083 | 430196.7487 | 430196.7487 | 2047894.957 | 2047894.957 | 113101434.7913 | 2047894.957
[12 empty] | 71 | 2026-12-01 | 1623764.5766 | 424130.3805 | 424130.3805 | 2047894.957 | 2047894.957 | 111477670.2147 | 2047894.957
[12 empty] | 72 | 2027-01-01 | 1629853.6937 | 418041.2633 | 418041.2633 | 2047894.957 | 2047894.957 | 109847816.5209 | 2047894.957
[12 empty] | 73 | 2027-02-01 | 1635965.6451 | 411929.312 | 411929.312 | 2047894.957 | 2047894.957 | 108211850.8759 | 2047894.957
[12 empty] | 74 | 2027-03-01 | 1642100.5163 | 405794.4408 | 405794.4408 | 2047894.957 | 2047894.957 | 106569750.3596 | 2047894.957
[12 empty] | 75 | 2027-04-01 | 1648258.3932 | 399636.5638 | 399636.5638 | 2047894.957 | 2047894.957 | 104921491.9664 | 2047894.957
[12 empty] | 76 | 2027-05-01 | 1654439.3622 | 393455.5949 | 393455.5949 | 2047894.957 | 2047894.957 | 103267052.6043 | 2047894.957
[12 empty] | 77 | 2027-06-01 | 1660643.5098 | 387251.4473 | 387251.4473 | 2047894.957 | 2047894.957 | 101606409.0945 | 2047894.957
[12 empty] | 78 | 2027-07-01 | 1666870.9229 | 381024.0341 | 381024.0341 | 2047894.957 | 2047894.957 | 99939538.1715 | 2047894.957
[12 empty] | 79 | 2027-08-01 | 1673121.6889 | 374773.2681 | 374773.2681 | 2047894.957 | 2047894.957 | 98266416.4827 | 2047894.957
[12 empty] | 80 | 2027-09-01 | 1679395.8952 | 368499.0618 | 368499.0618 | 2047894.957 | 2047894.957 | 96587020.5874 | 2047894.957
[12 empty] | 81 | 2027-10-01 | 1685693.6298 | 362201.3272 | 362201.3272 | 2047894.957 | 2047894.957 | 94901326.9576 | 2047894.957
[12 empty] | 82 | 2027-11-01 | 1692014.9809 | 355879.9761 | 355879.9761 | 2047894.957 | 2047894.957 | 93209311.9766 | 2047894.957
[12 empty] | 83 | 2027-12-01 | 1698360.0371 | 349534.9199 | 349534.9199 | 2047894.957 | 2047894.957 | 91510951.9395 | 2047894.957
[12 empty] | 84 | 2028-01-01 | 1704728.8873 | 343166.0698 | 343166.0698 | 2047894.957 | 2047894.957 | 89806223.0522 | 2047894.957
[12 empty] | 85 | 2028-02-01 | 1711121.6206 | 336773.3364 | 336773.3364 | 2047894.957 | 2047894.957 | 88095101.4317 | 2047894.957
[12 empty] | 86 | 2028-03-01 | 1717538.3267 | 330356.6304 | 330356.6304 | 2047894.957 | 2047894.957 | 86377563.105 | 2047894.957
[12 empty] | 87 | 2028-04-01 | 1723979.0954 | 323915.8616 | 323915.8616 | 2047894.957 | 2047894.957 | 84653584.0096 | 2047894.957
[12 empty] | 88 | 2028-05-01 | 1730444.017 | 317450.94 | 317450.94 | 2047894.957 | 2047894.957 | 82923139.9926 | 2047894.957
[12 empty] | 89 | 2028-06-01 | 1736933.1821 | 310961.775 | 310961.775 | 2047894.957 | 2047894.957 | 81186206.8105 | 2047894.957
[12 empty] | 90 | 2028-07-01 | 1743446.6815 | 304448.2755 | 304448.2755 | 2047894.957 | 2047894.957 | 79442760.129 | 2047894.957
[12 empty] | 91 | 2028-08-01 | 1749984.6066 | 297910.3505 | 297910.3505 | 2047894.957 | 2047894.957 | 77692775.5225 | 2047894.957
[12 empty] | 92 | 2028-09-01 | 1756547.0488 | 291347.9082 | 291347.9082 | 2047894.957 | 2047894.957 | 75936228.4736 | 2047894.957
[12 empty] | 93 | 2028-10-01 | 1763134.1003 | 284760.8568 | 284760.8568 | 2047894.957 | 2047894.957 | 74173094.3734 | 2047894.957
[12 empty] | 94 | 2028-11-01 | 1769745.8531 | 278149.1039 | 278149.1039 | 2047894.957 | 2047894.957 | 72403348.5202 | 2047894.957
[12 empty] | 95 | 2028-12-01 | 1776382.4001 | 271512.557 | 271512.557 | 2047894.957 | 2047894.957 | 70626966.1201 | 2047894.957
[12 empty] | 96 | 2029-01-01 | 1783043.8341 | 264851.123 | 264851.123 | 2047894.957 | 2047894.957 | 68843922.2861 | 2047894.957
[12 empty] | 97 | 2029-02-01 | 1789730.2485 | 258164.7086 | 258164.7086 | 2047894.957 | 2047894.957 | 67054192.0376 | 2047894.957
[12 empty] | 98 | 2029-03-01 | 1796441.7369 | 251453.2201 | 251453.2201 | 2047894.957 | 2047894.957 | 65257750.3007 | 2047894.957
[12 empty] | 99 | 2029-04-01 | 1803178.3934 | 244716.5636 | 244716.5636 | 2047894.957 | 2047894.957 | 63454571.9073 | 2047894.957
[12 empty] | 100 | 2029-05-01 | 1809940.3124 | 237954.6447 | 237954.6447 | 2047894.957 | 2047894.957 | 61644631.5949 | 2047894.957
[12 empty] | 101 | 2029-06-01 | 1816727.5886 | 231167.3685 | 231167.3685 | 2047894.957 | 2047894.957 | 59827904.0063 | 2047894.957
[12 empty] | 102 | 2029-07-01 | 1823540.317 | 224354.64 | 224354.64 | 2047894.957 | 2047894.957 | 58004363.6893 | 2047894.957
[12 empty] | 103 | 2029-08-01 | 1830378.5932 | 217516.3638 | 217516.3638 | 2047894.957 | 2047894.957 | 56173985.0961 | 2047894.957
[12 empty] | 104 | 2029-09-01 | 1837242.5129 | 210652.4441 | 210652.4441 | 2047894.957 | 2047894.957 | 54336742.5832 | 2047894.957
[12 empty] | 105 | 2029-10-01 | 1844132.1724 | 203762.7847 | 203762.7847 | 2047894.957 | 2047894.957 | 52492610.4108 | 2047894.957
[12 empty] | 106 | 2029-11-01 | 1851047.668 | 196847.289 | 196847.289 | 2047894.957 | 2047894.957 | 50641562.7428 | 2047894.957
[12 empty] | 107 | 2029-12-01 | 1857989.0968 | 189905.8603 | 189905.8603 | 2047894.957 | 2047894.957 | 48783573.6461 | 2047894.957
[12 empty] | 108 | 2030-01-01 | 1864956.5559 | 182938.4012 | 182938.4012 | 2047894.957 | 2047894.957 | 46918617.0902 | 2047894.957
[12 empty] | 109 | 2030-02-01 | 1871950.143 | 175944.8141 | 175944.8141 | 2047894.957 | 2047894.957 | 45046666.9473 | 2047894.957
[12 empty] | 110 | 2030-03-01 | 1878969.956 | 168925.0011 | 168925.0011 | 2047894.957 | 2047894.957 | 43167696.9913 | 2047894.957
[12 empty] | 111 | 2030-04-01 | 1886016.0933 | 161878.8637 | 161878.8637 | 2047894.957 | 2047894.957 | 41281680.898 | 2047894.957
[12 empty] | 112 | 2030-05-01 | 1893088.6537 | 154806.3034 | 154806.3034 | 2047894.957 | 2047894.957 | 39388592.2443 | 2047894.957
[12 empty] | 113 | 2030-06-01 | 1900187.7361 | 147707.2209 | 147707.2209 | 2047894.957 | 2047894.957 | 37488404.5082 | 2047894.957
[12 empty] | 114 | 2030-07-01 | 1907313.4401 | 140581.5169 | 140581.5169 | 2047894.957 | 2047894.957 | 35581091.068 | 2047894.957
[12 empty] | 115 | 2030-08-01 | 1914465.8655 | 133429.0915 | 133429.0915 | 2047894.957 | 2047894.957 | 33666625.2025 | 2047894.957
[12 empty] | 116 | 2030-09-01 | 1921645.1125 | 126249.8445 | 126249.8445 | 2047894.957 | 2047894.957 | 31744980.09 | 2047894.957
[12 empty] | 117 | 2030-10-01 | 1928851.2817 | 119043.6753 | 119043.6753 | 2047894.957 | 2047894.957 | 29816128.8083 | 2047894.957
[12 empty] | 118 | 2030-11-01 | 1936084.474 | 111810.483 | 111810.483 | 2047894.957 | 2047894.957 | 27880044.3343 | 2047894.957
[12 empty] | 119 | 2030-12-01 | 1943344.7908 | 104550.1663 | 104550.1663 | 2047894.957 | 2047894.957 | 25936699.5435 | 2047894.957
[12 empty] | 120 | 2031-01-01 | 1950632.3338 | 97262.6233 | 97262.6233 | 2047894.957 | 2047894.957 | 23986067.2097 | 2047894.957
[12 empty] | 121 | 2031-02-01 | 1957947.205 | 89947.752 | 89947.752 | 2047894.957 | 2047894.957 | 22028120.0047 | 2047894.957
[12 empty] | 122 | 2031-03-01 | 1965289.507 | 82605.45 | 82605.45 | 2047894.957 | 2047894.957 | 20062830.4977 | 2047894.957
[12 empty] | 123 | 2031-04-01 | 1972659.3427 | 75235.6144 | 75235.6144 | 2047894.957 | 2047894.957 | 18090171.155 | 2047894.957
[12 empty] | 124 | 2031-05-01 | 1980056.8152 | 67838.1418 | 67838.1418 | 2047894.957 | 2047894.957 | 16110114.3398 | 2047894.957
[12 empty] | 125 | 2031-06-01 | 1987482.0283 | 60412.9288 | 60412.9288 | 2047894.957 | 2047894.957 | 14122632.3116 | 2047894.957
[12 empty] | 126 | 2031-07-01 | 1994935.0859 | 52959.8712 | 52959.8712 | 2047894.957 | 2047894.957 | 12127697.2257 | 2047894.957
[12 empty] | 127 | 2031-08-01 | 2002416.0924 | 45478.8646 | 45478.8646 | 2047894.957 | 2047894.957 | 10125281.1333 | 2047894.957
[12 empty] | 128 | 2031-09-01 | 2009925.1528 | 37969.8042 | 37969.8042 | 2047894.957 | 2047894.957 | 8115355.9805 | 2047894.957
[12 empty] | 129 | 2031-10-01 | 2017462.3721 | 30432.5849 | 30432.5849 | 2047894.957 | 2047894.957 | 6097893.6084 | 2047894.957
[12 empty] | 130 | 2031-11-01 | 2025027.856 | 22867.101 | 22867.101 | 2047894.957 | 2047894.957 | 4072865.7523 | 2047894.957
[12 empty] | 131 | 2031-12-01 | 2032621.7105 | 15273.2466 | 15273.2466 | 2047894.957 | 2047894.957 | 2040244.0419 | 2047894.957
[12 empty] | 132 | 2032-01-01 | 2040244.0419 | 7650.9152 | 7650.9152 | 2047894.957 | 2047894.957 | -8.2888e-08 | 2047894.957
[12 empty] | 133 | 2032-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 134 | 2032-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 135 | 2032-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 136 | 2032-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 137 | 2032-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 138 | 2032-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 139 | 2032-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 140 | 2032-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 141 | 2032-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 142 | 2032-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 143 | 2032-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 144 | 2033-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 145 | 2033-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 146 | 2033-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 147 | 2033-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 148 | 2033-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 149 | 2033-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 150 | 2033-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 151 | 2033-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 152 | 2033-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 153 | 2033-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 154 | 2033-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 155 | 2033-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 156 | 2034-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 157 | 2034-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 158 | 2034-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 159 | 2034-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 160 | 2034-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 161 | 2034-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 162 | 2034-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 163 | 2034-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 164 | 2034-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 165 | 2034-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 166 | 2034-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 167 | 2034-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 168 | 2035-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 169 | 2035-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 170 | 2035-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 171 | 2035-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 172 | 2035-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 173 | 2035-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 174 | 2035-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 175 | 2035-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 176 | 2035-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 177 | 2035-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 178 | 2035-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 179 | 2035-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 180 | 2036-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 181 | 2036-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 182 | 2036-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 183 | 2036-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 184 | 2036-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 185 | 2036-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 186 | 2036-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 187 | 2036-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 188 | 2036-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 189 | 2036-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 190 | 2036-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 191 | 2036-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 192 | 2037-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 193 | 2037-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 194 | 2037-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 195 | 2037-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 196 | 2037-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 197 | 2037-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 198 | 2037-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 199 | 2037-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 200 | 2037-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 201 | 2037-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 202 | 2037-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 203 | 2037-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 204 | 2038-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 205 | 2038-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 206 | 2038-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 207 | 2038-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 208 | 2038-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 209 | 2038-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 210 | 2038-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 211 | 2038-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 212 | 2038-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 213 | 2038-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 214 | 2038-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 215 | 2038-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 216 | 2039-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 217 | 2039-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 218 | 2039-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 219 | 2039-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 220 | 2039-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 221 | 2039-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 222 | 2039-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 223 | 2039-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 224 | 2039-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 225 | 2039-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 226 | 2039-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 227 | 2039-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 228 | 2040-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 229 | 2040-02-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 230 | 2040-03-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 231 | 2040-04-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 232 | 2040-05-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 233 | 2040-06-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 234 | 2040-07-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 235 | 2040-08-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 236 | 2040-09-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 237 | 2040-10-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 238 | 2040-11-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 239 | 2040-12-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
[12 empty] | 240 | 2041-01-01 | 0 | -3.1083e-10 | 0 | 0 | 0 | -8.2888e-08 | 0
Formulas:
상환일자 = EDATE(Z13,[상환기간])

## 견적서
견 적 서
사업주 |  | 귀하 |  | │주│솔 라 엘 디 (인)
현 장 명 : 경북 영천시 청통면 죽정리 576 |  |  |  |  | ◈주 소: 대구광역시 동구 메디밸리로19 401호
전 화 : (0 5 3) 8 5 6 - 9 6 9 8
공 사 명 : 태양광설치 공사 |  |  |  |  | F A X : (0 5 3) 2 8 9 - 6 6 9 8
하기와 같이 견적합니다. | [5 empty] | 견적송부일 : | 2026-04-21
(금액단위:원/VAT별도)
기호 | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | 삭제금지
1 | 진코 620W 무등급 양면모듈 |  |  | 250 |  | 0 |  | 152 | 1000 | 152000 | 600 | 253.3333 | 250 | 250
2 | 현대 60KW |  |  | 4 |  | 0 |  | 152 | 50 | 3.04 | 4
| 태양광 발전소 공사 |  |  |  |  | 197600000
* 견적조건 | [7 empty] | 한화 | 한화 600W 무등급 양면모듈
| 1. VAT별도 | [6 empty] | 진코 | 진코 620W 무등급 양면모듈
2. 모듈 : 제조사 보증서 제출
| 3. 인버터 : 제조사 보증서 제출 | [6 empty] | 진코 | 진코 620W 무등급 양면모듈
4. 한전연계비용 별도 (표준시설부담금)
5. 안전관리자 선임 별도
6. 보강 발생 시 비용 별도 ( 실비처리 )

## 작업용
RPS 태양광 경제성 분석 (현물시장) [진코] | [21 empty] | <=입력 | 진코 | 한화, 진코 들 중 하나만 입력
구분 | 연간 발전량 (kW) ((양면+10%)) | 한국전력 매전금액수익 (SMP) | 공급인증서 수익 (REC) | 총수익 (SMP+REC) | 유지보수비용 (年매출의 3%) | 총수익(SMP+REC) - 유지보수비용 | 평균예상수익(月) (=총수익/12개월) | 누적수익(年) (=수익-유지보수) | 평균예상수익(月) (=수익-대출액-이자) | 누적수익(年) (=수익-대출액-이자) | 상환기간 | 상환일자 | 원금상환액 | 이자상환액 | 연이자(기간동안) | 월상환액 | 원상환액 (기간동안) | 대출원금잔액 | 상환액+연이자 | 태양광발전사업 세부내용 << 양면모듈 >>
1년 | 803000 | 118089180 | 95362674 | 213451854 | 6403555.62 | 207048298.38 | 17254024.865 | 207048298.38 | 14847774.865 | 178173298.38 | 1 | 2021-02-01 |  |  | 0 |  | 0 | 525000000 | 0 | 발전설비용량 (kW) | 500 | 설비용량 | 500
2년 | 798985 | 117498734.1 | 94885860.63 | 212384594.73 | 6371537.8419 | 206013056.8881 | 17167754.7407 | 413061355.2681 | 14761504.7407 | 352686355.2681 | 2 | 2021-03-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 발전시간 (일간 평균) | 4 | 발전시간 | 4 | 100kW ↓ | 100~500 | 500~1000 | 통합
3년 | 794990.075 | 116911240.4295 | 94411431.3268 | 211322671.7564 | 6339680.1527 | 204982991.6037 | 17081915.967 | 618044346.8718 | 14675665.967 | 526169346.8718 | 3 | 2021-04-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 한전전력매전금액 (SMP) | 147.06 | SMP | 147.06 | 154.411 | 139.412 | 141.464 | 139.742
4년 | 791015.1246 | 116326684.2274 | 93939374.1702 | 210266058.3976 | 6307981.7519 | 203958076.6456 | 16996506.3871 | 822002423.5174 | 14590256.3871 | 698627423.5174 | 4 | 2021-05-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 공급인증서 (REC) | 79.172 | REC | 79.172 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91
5년 | 787060.049 | 115745050.8062 | 93469677.2994 | 209214728.1056 | 6276441.8432 | 202938286.2624 | 16911523.8552 | 1024940709.7798 | 14505273.8552 | 870065709.7798 | 5 | 2021-06-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 가중치 | 1.5 | 가중치 | 1.5 | 72.501 | 57.502 | 59.554 | 57.832
6년 | 783124.7488 | 115166325.5522 | 93002328.9129 | 208168654.4651 | 6245059.634 | 201923594.8311 | 16826966.2359 | 1226864304.6109 | 14420716.2359 | 1002046388.3877 | 6 | 2021-07-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | ♦ 태양광 설치비용 ♦ |  | kw단가 | 1000000
7년 | 779209.125 | 114590493.9244 | 92537317.2683 | 207127811.1927 | 6213834.3358 | 200913976.8569 | 16742831.4047 | 1427778281.4679 | 14336581.4047 | 1216726258.2508 | 7 | 2021-08-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 공사금액 | 500000000 | 기타추가비용 (ex.한전선로비) |  | 한화 | 1100000 | 삭제금지
8년 | 775313.0794 | 114017541.4548 | 92074630.682 | 206092172.1368 | 6182765.1641 | 199909406.9727 | 16659117.2477 | 1627687688.4405 | 14252867.2477 | 1389000155.413 | 8 | 2021-09-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 부가세 | 50000000 | 연이자 | 31068493.1507 | 진코 | 1000000
9년 | 771436.514 | 113447453.7475 | 91614257.5286 | 205061711.2761 | 6151851.3383 | 198909859.9378 | 16575821.6615 | 1826597548.3783 | 14169571.6615 | 1565257419.4734 | 9 | 2021-10-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | ◆총 사업비◆ | 550000000 | 상환+거치 | 180
10년 | 767579.3314 | 112880216.4788 | 91156186.2409 | 204036402.7197 | 6121092.0816 | 197915310.6381 | 16492942.5532 | 2024512859.0164 | 14086692.5532 | 1743436897.7155 | 10 | 2021-11-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | ♦ 태양광 대출비용 ♦ |  | 대출일자 | 2021-01-01 | 진코 | 1000000
11년 | 763741.4348 | 112315815.3964 | 90700405.3097 | 203016220.7061 | 6090486.6212 | 196925734.0849 | 16410477.8404 | 2221438593.1013 | 14004227.8404 | 1923723462.475 | 11 | 2021-12-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 대출액 | 525000000 | 월상환액 | 5828576.3519
12년 | 759922.7276 | 111754236.3194 | 90246903.2832 | 202001139.6026 | 6060034.1881 | 195941105.4145 | 16328425.4512 | 2417379698.5158 | 13922175.4512 | 2106313057.0369 | 12 | 2022-01-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 년이율 (%) | 6%
13년 | 756123.114 | 111195465.1378 | 89795668.7667 | 200991133.9046 | 6029734.0171 | 194961399.8874 | 16246783.324 | 2612341098.4033 | 13840533.324 | 2291413380.1252 | 13 | 2022-02-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 상환기간 | 120 | 대출액 | 1050000
14년 | 752342.4984 | 110639487.8121 | 89346690.4229 | 199986178.235 | 5999585.3471 | 193986592.888 | 16165549.4073 | 2806327691.2912 | 13759299.4073 | 2479244612.6027 | 14 | 2022-03-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 거치기간 | 60
15년 | 748580.7859 | 110086290.3731 | 88899956.9708 | 198986247.3439 | 5969587.4203 | 193016659.9235 | 16084721.6603 | 2999344351.2148 | 13678471.6603 | 2670040188.9824 | 15 | 2022-04-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | ♦ 태양광 최종수익 ♦
16년 | 744837.882 | 109535858.9212 | 88455457.1859 | 197991316.1071 | 5939739.4832 | 192051576.6239 | 16004298.052 | 3191395927.8387 | 13598048.052 | 2862091765.6063 | 16 | 2022-05-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | ROI (투자자본수익률) | 37.65%
17년 | 741113.6926 | 108988179.6266 | 88013179.9 | 197001359.5266 | 5910040.7858 | 191091318.7408 | 15924276.5617 | 3382487246.5795 | 13518026.5617 | 3053183084.3471 | 17 | 2022-06-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 손익분기점 (년) | 2.6564
18년 | 737408.1241 | 108443238.7285 | 87573114.0005 | 196016352.729 | 5880490.5819 | 190135862.1471 | 15844655.1789 | 3572623108.7266 | 13438405.1789 | 3243318946.4942 | 18 | 2022-07-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 20년 총수익 (無대출) | 3950047548.4852
19년 | 733721.0835 | 107901022.5348 | 87135248.4305 | 195036270.9653 | 5851088.129 | 189185182.8364 | 15765431.903 | 3761808291.563 | 13359181.903 | 3432504129.3306 | 19 | 2022-08-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000 | 20년 총수익 (대출적용) | 3620743386.2528
20년 | 730052.4781 | 107361517.4221 | 86699572.1884 | 194061089.6105 | 5821832.6883 | 188239256.9222 | 15686604.7435 | 3950047548.4852 | 13280354.7435 | 3620743386.2528 | 20 | 2022-09-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
# 이 수지분석은 2024년 현물시장 기준 수익분석 자료입니다. # 선로 개통비 , 구조 보강비 별도 / 순 공사비 기준 수익분석 자료 입니다. | [10 empty] | 21 | 2022-10-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 22 | 2022-11-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 23 | 2022-12-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 24 | 2023-01-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 25 | 2023-02-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 26 | 2023-03-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 27 | 2023-04-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 28 | 2023-05-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 29 | 2023-06-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 30 | 2023-07-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 31 | 2023-08-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 32 | 2023-09-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 33 | 2023-10-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 34 | 2023-11-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 35 | 2023-12-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 36 | 2024-01-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 37 | 2024-02-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 38 | 2024-03-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 39 | 2024-04-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 40 | 2024-05-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 41 | 2024-06-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 42 | 2024-07-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 43 | 2024-08-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 44 | 2024-09-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 45 | 2024-10-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 46 | 2024-11-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 47 | 2024-12-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 48 | 2025-01-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 49 | 2025-02-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 50 | 2025-03-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 51 | 2025-04-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 52 | 2025-05-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 53 | 2025-06-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 54 | 2025-07-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 55 | 2025-08-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 56 | 2025-09-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 57 | 2025-10-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 58 | 2025-11-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 59 | 2025-12-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 60 | 2026-01-01 | 0 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 0 | 525000000 | 2625000
[11 empty] | 61 | 2026-02-01 | 3203576.3519 | 2625000 | 2625000 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 521796423.6481 | 5828576.3519
[11 empty] | 62 | 2026-03-01 | 3219594.2337 | 2608982.1182 | 2608982.1182 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 518576829.4144 | 5828576.3519
[11 empty] | 63 | 2026-04-01 | 3235692.2049 | 2592884.1471 | 2592884.1471 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 515341137.2095 | 5828576.3519
[11 empty] | 64 | 2026-05-01 | 3251870.6659 | 2576705.686 | 2576705.686 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 512089266.5436 | 5828576.3519
[11 empty] | 65 | 2026-06-01 | 3268130.0192 | 2560446.3327 | 2560446.3327 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 508821136.5244 | 5828576.3519
[11 empty] | 66 | 2026-07-01 | 3284470.6693 | 2544105.6826 | 2544105.6826 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 505536665.8551 | 5828576.3519
[11 empty] | 67 | 2026-08-01 | 3300893.0227 | 2527683.3293 | 2527683.3293 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 502235772.8324 | 5828576.3519
[11 empty] | 68 | 2026-09-01 | 3317397.4878 | 2511178.8642 | 2511178.8642 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 498918375.3446 | 5828576.3519
[11 empty] | 69 | 2026-10-01 | 3333984.4752 | 2494591.8767 | 2494591.8767 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 495584390.8694 | 5828576.3519
[11 empty] | 70 | 2026-11-01 | 3350654.3976 | 2477921.9543 | 2477921.9543 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 492233736.4718 | 5828576.3519
[11 empty] | 71 | 2026-12-01 | 3367407.6696 | 2461168.6824 | 2461168.6824 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 488866328.8023 | 5828576.3519
[11 empty] | 72 | 2027-01-01 | 3384244.7079 | 2444331.644 | 2444331.644 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 485482084.0943 | 5828576.3519
[11 empty] | 73 | 2027-02-01 | 3401165.9315 | 2427410.4205 | 2427410.4205 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 482080918.1629 | 5828576.3519
[11 empty] | 74 | 2027-03-01 | 3418171.7611 | 2410404.5908 | 2410404.5908 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 478662746.4018 | 5828576.3519
[11 empty] | 75 | 2027-04-01 | 3435262.6199 | 2393313.732 | 2393313.732 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 475227483.7818 | 5828576.3519
[11 empty] | 76 | 2027-05-01 | 3452438.933 | 2376137.4189 | 2376137.4189 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 471775044.8488 | 5828576.3519
[11 empty] | 77 | 2027-06-01 | 3469701.1277 | 2358875.2242 | 2358875.2242 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 468305343.7211 | 5828576.3519
[11 empty] | 78 | 2027-07-01 | 3487049.6333 | 2341526.7186 | 2341526.7186 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 464818294.0878 | 5828576.3519
[11 empty] | 79 | 2027-08-01 | 3504484.8815 | 2324091.4704 | 2324091.4704 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 461313809.2063 | 5828576.3519
[11 empty] | 80 | 2027-09-01 | 3522007.3059 | 2306569.046 | 2306569.046 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 457791801.9004 | 5828576.3519
[11 empty] | 81 | 2027-10-01 | 3539617.3424 | 2288959.0095 | 2288959.0095 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 454252184.5579 | 5828576.3519
[11 empty] | 82 | 2027-11-01 | 3557315.4291 | 2271260.9228 | 2271260.9228 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 450694869.1288 | 5828576.3519
[11 empty] | 83 | 2027-12-01 | 3575102.0063 | 2253474.3456 | 2253474.3456 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 447119767.1225 | 5828576.3519
[11 empty] | 84 | 2028-01-01 | 3592977.5163 | 2235598.8356 | 2235598.8356 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 443526789.6062 | 5828576.3519
[11 empty] | 85 | 2028-02-01 | 3610942.4039 | 2217633.948 | 2217633.948 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 439915847.2023 | 5828576.3519
[11 empty] | 86 | 2028-03-01 | 3628997.1159 | 2199579.236 | 2199579.236 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 436286850.0863 | 5828576.3519
[11 empty] | 87 | 2028-04-01 | 3647142.1015 | 2181434.2504 | 2181434.2504 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 432639707.9848 | 5828576.3519
[11 empty] | 88 | 2028-05-01 | 3665377.812 | 2163198.5399 | 2163198.5399 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 428974330.1728 | 5828576.3519
[11 empty] | 89 | 2028-06-01 | 3683704.7011 | 2144871.6509 | 2144871.6509 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 425290625.4718 | 5828576.3519
[11 empty] | 90 | 2028-07-01 | 3702123.2246 | 2126453.1274 | 2126453.1274 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 421588502.2472 | 5828576.3519
[11 empty] | 91 | 2028-08-01 | 3720633.8407 | 2107942.5112 | 2107942.5112 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 417867868.4065 | 5828576.3519
[11 empty] | 92 | 2028-09-01 | 3739237.0099 | 2089339.342 | 2089339.342 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 414128631.3966 | 5828576.3519
[11 empty] | 93 | 2028-10-01 | 3757933.195 | 2070643.157 | 2070643.157 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 410370698.2016 | 5828576.3519
[11 empty] | 94 | 2028-11-01 | 3776722.8609 | 2051853.491 | 2051853.491 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 406593975.3407 | 5828576.3519
[11 empty] | 95 | 2028-12-01 | 3795606.4752 | 2032969.8767 | 2032969.8767 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 402798368.8655 | 5828576.3519
[11 empty] | 96 | 2029-01-01 | 3814584.5076 | 2013991.8443 | 2013991.8443 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 398983784.3578 | 5828576.3519
[11 empty] | 97 | 2029-02-01 | 3833657.4301 | 1994918.9218 | 1994918.9218 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 395150126.9277 | 5828576.3519
[11 empty] | 98 | 2029-03-01 | 3852825.7173 | 1975750.6346 | 1975750.6346 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 391297301.2104 | 5828576.3519
[11 empty] | 99 | 2029-04-01 | 3872089.8459 | 1956486.5061 | 1956486.5061 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 387425211.3645 | 5828576.3519
[11 empty] | 100 | 2029-05-01 | 3891450.2951 | 1937126.0568 | 1937126.0568 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 383533761.0694 | 5828576.3519
[11 empty] | 101 | 2029-06-01 | 3910907.5466 | 1917668.8053 | 1917668.8053 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 379622853.5228 | 5828576.3519
[11 empty] | 102 | 2029-07-01 | 3930462.0843 | 1898114.2676 | 1898114.2676 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 375692391.4385 | 5828576.3519
[11 empty] | 103 | 2029-08-01 | 3950114.3947 | 1878461.9572 | 1878461.9572 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 371742277.0437 | 5828576.3519
[11 empty] | 104 | 2029-09-01 | 3969864.9667 | 1858711.3852 | 1858711.3852 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 367772412.077 | 5828576.3519
[11 empty] | 105 | 2029-10-01 | 3989714.2916 | 1838862.0604 | 1838862.0604 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 363782697.7855 | 5828576.3519
[11 empty] | 106 | 2029-11-01 | 4009662.863 | 1818913.4889 | 1818913.4889 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 359773034.9225 | 5828576.3519
[11 empty] | 107 | 2029-12-01 | 4029711.1773 | 1798865.1746 | 1798865.1746 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 355743323.7451 | 5828576.3519
[11 empty] | 108 | 2030-01-01 | 4049859.7332 | 1778716.6187 | 1778716.6187 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 351693464.0119 | 5828576.3519
[11 empty] | 109 | 2030-02-01 | 4070109.0319 | 1758467.3201 | 1758467.3201 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 347623354.9801 | 5828576.3519
[11 empty] | 110 | 2030-03-01 | 4090459.577 | 1738116.7749 | 1738116.7749 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 343532895.403 | 5828576.3519
[11 empty] | 111 | 2030-04-01 | 4110911.8749 | 1717664.477 | 1717664.477 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 339421983.5281 | 5828576.3519
[11 empty] | 112 | 2030-05-01 | 4131466.4343 | 1697109.9176 | 1697109.9176 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 335290517.0938 | 5828576.3519
[11 empty] | 113 | 2030-06-01 | 4152123.7665 | 1676452.5855 | 1676452.5855 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 331138393.3273 | 5828576.3519
[11 empty] | 114 | 2030-07-01 | 4172884.3853 | 1655691.9666 | 1655691.9666 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 326965508.942 | 5828576.3519
[11 empty] | 115 | 2030-08-01 | 4193748.8072 | 1634827.5447 | 1634827.5447 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 322771760.1348 | 5828576.3519
[11 empty] | 116 | 2030-09-01 | 4214717.5513 | 1613858.8007 | 1613858.8007 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 318557042.5835 | 5828576.3519
[11 empty] | 117 | 2030-10-01 | 4235791.139 | 1592785.2129 | 1592785.2129 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 314321251.4445 | 5828576.3519
[11 empty] | 118 | 2030-11-01 | 4256970.0947 | 1571606.2572 | 1571606.2572 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 310064281.3498 | 5828576.3519
[11 empty] | 119 | 2030-12-01 | 4278254.9452 | 1550321.4067 | 1550321.4067 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 305786026.4046 | 5828576.3519
[11 empty] | 120 | 2031-01-01 | 4299646.2199 | 1528930.132 | 1528930.132 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 301486380.1847 | 5828576.3519
[11 empty] | 121 | 2031-02-01 | 4321144.451 | 1507431.9009 | 1507431.9009 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 297165235.7337 | 5828576.3519
[11 empty] | 122 | 2031-03-01 | 4342750.1733 | 1485826.1787 | 1485826.1787 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 292822485.5604 | 5828576.3519
[11 empty] | 123 | 2031-04-01 | 4364463.9241 | 1464112.4278 | 1464112.4278 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 288458021.6363 | 5828576.3519
[11 empty] | 124 | 2031-05-01 | 4386286.2438 | 1442290.1082 | 1442290.1082 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 284071735.3925 | 5828576.3519
[11 empty] | 125 | 2031-06-01 | 4408217.675 | 1420358.677 | 1420358.677 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 279663517.7176 | 5828576.3519
[11 empty] | 126 | 2031-07-01 | 4430258.7633 | 1398317.5886 | 1398317.5886 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 275233258.9542 | 5828576.3519
[11 empty] | 127 | 2031-08-01 | 4452410.0572 | 1376166.2948 | 1376166.2948 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 270780848.897 | 5828576.3519
[11 empty] | 128 | 2031-09-01 | 4474672.1075 | 1353904.2445 | 1353904.2445 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 266306176.7896 | 5828576.3519
[11 empty] | 129 | 2031-10-01 | 4497045.468 | 1331530.8839 | 1331530.8839 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 261809131.3216 | 5828576.3519
[11 empty] | 130 | 2031-11-01 | 4519530.6953 | 1309045.6566 | 1309045.6566 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 257289600.6263 | 5828576.3519
[11 empty] | 131 | 2031-12-01 | 4542128.3488 | 1286448.0031 | 1286448.0031 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 252747472.2775 | 5828576.3519
[11 empty] | 132 | 2032-01-01 | 4564838.9905 | 1263737.3614 | 1263737.3614 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 248182633.2869 | 5828576.3519
[11 empty] | 133 | 2032-02-01 | 4587663.1855 | 1240913.1664 | 1240913.1664 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 243594970.1014 | 5828576.3519
[11 empty] | 134 | 2032-03-01 | 4610601.5014 | 1217974.8505 | 1217974.8505 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 238984368.6 | 5828576.3519
[11 empty] | 135 | 2032-04-01 | 4633654.5089 | 1194921.843 | 1194921.843 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 234350714.0911 | 5828576.3519
[11 empty] | 136 | 2032-05-01 | 4656822.7815 | 1171753.5705 | 1171753.5705 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 229693891.3096 | 5828576.3519
[11 empty] | 137 | 2032-06-01 | 4680106.8954 | 1148469.4565 | 1148469.4565 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 225013784.4142 | 5828576.3519
[11 empty] | 138 | 2032-07-01 | 4703507.4299 | 1125068.9221 | 1125068.9221 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 220310276.9843 | 5828576.3519
[11 empty] | 139 | 2032-08-01 | 4727024.967 | 1101551.3849 | 1101551.3849 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 215583252.0173 | 5828576.3519
[11 empty] | 140 | 2032-09-01 | 4750660.0919 | 1077916.2601 | 1077916.2601 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 210832591.9255 | 5828576.3519
[11 empty] | 141 | 2032-10-01 | 4774413.3923 | 1054162.9596 | 1054162.9596 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 206058178.5331 | 5828576.3519
[11 empty] | 142 | 2032-11-01 | 4798285.4593 | 1030290.8927 | 1030290.8927 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 201259893.0739 | 5828576.3519
[11 empty] | 143 | 2032-12-01 | 4822276.8866 | 1006299.4654 | 1006299.4654 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 196437616.1873 | 5828576.3519
[11 empty] | 144 | 2033-01-01 | 4846388.271 | 982188.0809 | 982188.0809 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 191591227.9163 | 5828576.3519
[11 empty] | 145 | 2033-02-01 | 4870620.2124 | 957956.1396 | 957956.1396 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 186720607.704 | 5828576.3519
[11 empty] | 146 | 2033-03-01 | 4894973.3134 | 933603.0385 | 933603.0385 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 181825634.3905 | 5828576.3519
[11 empty] | 147 | 2033-04-01 | 4919448.18 | 909128.172 | 909128.172 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 176906186.2106 | 5828576.3519
[11 empty] | 148 | 2033-05-01 | 4944045.4209 | 884530.9311 | 884530.9311 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 171962140.7897 | 5828576.3519
[11 empty] | 149 | 2033-06-01 | 4968765.648 | 859810.7039 | 859810.7039 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 166993375.1417 | 5828576.3519
[11 empty] | 150 | 2033-07-01 | 4993609.4762 | 834966.8757 | 834966.8757 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 161999765.6655 | 5828576.3519
[11 empty] | 151 | 2033-08-01 | 5018577.5236 | 809998.8283 | 809998.8283 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 156981188.1418 | 5828576.3519
[11 empty] | 152 | 2033-09-01 | 5043670.4112 | 784905.9407 | 784905.9407 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 151937517.7306 | 5828576.3519
[11 empty] | 153 | 2033-10-01 | 5068888.7633 | 759687.5887 | 759687.5887 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 146868628.9673 | 5828576.3519
[11 empty] | 154 | 2033-11-01 | 5094233.2071 | 734343.1448 | 734343.1448 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 141774395.7602 | 5828576.3519
[11 empty] | 155 | 2033-12-01 | 5119704.3731 | 708871.9788 | 708871.9788 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 136654691.3871 | 5828576.3519
[11 empty] | 156 | 2034-01-01 | 5145302.895 | 683273.4569 | 683273.4569 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 131509388.4921 | 5828576.3519
[11 empty] | 157 | 2034-02-01 | 5171029.4095 | 657546.9425 | 657546.9425 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 126338359.0826 | 5828576.3519
[11 empty] | 158 | 2034-03-01 | 5196884.5565 | 631691.7954 | 631691.7954 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 121141474.5261 | 5828576.3519
[11 empty] | 159 | 2034-04-01 | 5222868.9793 | 605707.3726 | 605707.3726 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 115918605.5468 | 5828576.3519
[11 empty] | 160 | 2034-05-01 | 5248983.3242 | 579593.0277 | 579593.0277 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 110669622.2226 | 5828576.3519
[11 empty] | 161 | 2034-06-01 | 5275228.2408 | 553348.1111 | 553348.1111 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 105394393.9818 | 5828576.3519
[11 empty] | 162 | 2034-07-01 | 5301604.382 | 526971.9699 | 526971.9699 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 100092789.5997 | 5828576.3519
[11 empty] | 163 | 2034-08-01 | 5328112.4039 | 500463.948 | 500463.948 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 94764677.1958 | 5828576.3519
[11 empty] | 164 | 2034-09-01 | 5354752.966 | 473823.386 | 473823.386 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 89409924.2298 | 5828576.3519
[11 empty] | 165 | 2034-10-01 | 5381526.7308 | 447049.6211 | 447049.6211 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 84028397.4991 | 5828576.3519
[11 empty] | 166 | 2034-11-01 | 5408434.3644 | 420141.9875 | 420141.9875 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 78619963.1346 | 5828576.3519
[11 empty] | 167 | 2034-12-01 | 5435476.5363 | 393099.8157 | 393099.8157 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 73184486.5983 | 5828576.3519
[11 empty] | 168 | 2035-01-01 | 5462653.9189 | 365922.433 | 365922.433 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 67721832.6794 | 5828576.3519
[11 empty] | 169 | 2035-02-01 | 5489967.1885 | 338609.1634 | 338609.1634 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 62231865.4909 | 5828576.3519
[11 empty] | 170 | 2035-03-01 | 5517417.0245 | 311159.3275 | 311159.3275 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 56714448.4664 | 5828576.3519
[11 empty] | 171 | 2035-04-01 | 5545004.1096 | 283572.2423 | 283572.2423 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 51169444.3568 | 5828576.3519
[11 empty] | 172 | 2035-05-01 | 5572729.1302 | 255847.2218 | 255847.2218 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 45596715.2266 | 5828576.3519
[11 empty] | 173 | 2035-06-01 | 5600592.7758 | 227983.5761 | 227983.5761 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 39996122.4508 | 5828576.3519
[11 empty] | 174 | 2035-07-01 | 5628595.7397 | 199980.6123 | 199980.6123 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 34367526.7111 | 5828576.3519
[11 empty] | 175 | 2035-08-01 | 5656738.7184 | 171837.6336 | 171837.6336 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 28710787.9928 | 5828576.3519
[11 empty] | 176 | 2035-09-01 | 5685022.412 | 143553.94 | 143553.94 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 23025765.5808 | 5828576.3519
[11 empty] | 177 | 2035-10-01 | 5713447.524 | 115128.8279 | 115128.8279 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 17312318.0568 | 5828576.3519
[11 empty] | 178 | 2035-11-01 | 5742014.7617 | 86561.5903 | 86561.5903 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 11570303.2951 | 5828576.3519
[11 empty] | 179 | 2035-12-01 | 5770724.8355 | 57851.5165 | 57851.5165 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 5799578.4596 | 5828576.3519
[11 empty] | 180 | 2036-01-01 | 5799578.4596 | 28997.8923 | 28997.8923 | 5828576.3519 | 5828576.3519 | 4.8801e-07 | 5828576.3519
[11 empty] | 181 | 2036-02-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 182 | 2036-03-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 183 | 2036-04-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 184 | 2036-05-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 185 | 2036-06-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 186 | 2036-07-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 187 | 2036-08-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 188 | 2036-09-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 189 | 2036-10-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 190 | 2036-11-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 191 | 2036-12-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 192 | 2037-01-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 193 | 2037-02-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 194 | 2037-03-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 195 | 2037-04-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 196 | 2037-05-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 197 | 2037-06-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 198 | 2037-07-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 199 | 2037-08-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 200 | 2037-09-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 201 | 2037-10-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 202 | 2037-11-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 203 | 2037-12-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 204 | 2038-01-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 205 | 2038-02-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 206 | 2038-03-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 207 | 2038-04-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 208 | 2038-05-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 209 | 2038-06-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 210 | 2038-07-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 211 | 2038-08-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 212 | 2038-09-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 213 | 2038-10-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 214 | 2038-11-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 215 | 2038-12-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 216 | 2039-01-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 217 | 2039-02-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 218 | 2039-03-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 219 | 2039-04-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 220 | 2039-05-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 221 | 2039-06-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 222 | 2039-07-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 223 | 2039-08-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 224 | 2039-09-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 225 | 2039-10-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 226 | 2039-11-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 227 | 2039-12-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 228 | 2040-01-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 229 | 2040-02-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 230 | 2040-03-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 231 | 2040-04-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 232 | 2040-05-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 233 | 2040-06-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 234 | 2040-07-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 235 | 2040-08-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 236 | 2040-09-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 237 | 2040-10-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 238 | 2040-11-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 239 | 2040-12-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
[11 empty] | 240 | 2041-01-01 | 0 | 2.4401e-09 | 2.4401e-09 | 0 | 0 | 4.8801e-07 | 2.4401e-09
Formulas:
상환일자 = EDATE(Y13,[상환기간])

## 견적서 작업용
견 적 서
강동농협 사업주 |  | 귀하 |  | │주│솔 라 엘 디 (인)
현 장 명 : 경상북도 경주시 강동면 인동리75번지, 단구리 1259 |  |  |  |  | ◈주 소: 대구광역시 동구 메디밸리로19 401호
전 화 : (0 5 3) 8 5 6 - 9 6 9 8
공 사 명 : 태양광설치 공사 |  |  |  |  | F A X : (0 5 3) 2 8 9 - 6 6 9 8
하기와 같이 견적합니다. | [5 empty] | 견적송부일 : | 2026-04-21
(금액단위:원)
기호 | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | 삭제금지
1 | 한화 620W 무등급모듈 |  |  |  |  | 141399400 |  | 152 | 1000 | 152000 | 600 | 253.3333 | 250 | 250
2 | 현대 60kw |  |  |  |  | 30000000 |  | 152 | 50 | 3.04 | 4
3 | 시설공사 및 대관비용 |  |  |  |  | 164964236
| 태양광 발전소 공사 |  |  |  |  | 336363636
* 견적조건 | [7 empty] | 한화 | 한화 600W 무등급 양면모듈
| 1. VAT별도 | [6 empty] | 진코 | 진코 620W 무등급 양면모듈
2. 모듈 : 제조사 보증서 제출
| 3. 인버터 : 제조사 보증서 제출 | [6 empty] | 진코 | 진코 620W 무등급 양면모듈
4. 한전연계비용 별도 (표준시설부담금)
5. 안전관리자 선임 별도
6. 보강 발생 시 비용 별도 ( 실비처리 )

## 123213123
태양광 발전소 시설공사 세부견적서
( 금액단위 : 원 )
구분 | 항목 |  | 용량 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
시설공사 | 원자재 | 모듈 ( 한화 620W N타입 ) | 327.36kw | 528 | 271000 | 143088000 | 무등급
|  | 인버터 ( 현대 60kw ) |  | 6 | 5000000 | 30000000
|  | 구조물가공 및 제작 |  | 328 | 140000 | 45920000 | 포스맥
|  | 볼트류외 부자재 |  | 328 | 45000 | 14760000
|  | 분전반 |  | 6 | 1000000 | 6000000
0
| 현장 설치 | 구조물설치 ( 모듈설치 및 장비포함 ) | 327.36kw | 328 | 100000 | 32800000
| 전기 공사 | 전기자재구입 ( 난연케이블 및 Tray 외 기타전기자재 ) | 327.36kw | 328 | 135000 | 44280000
전기공사
| 부대 비용 | 구조설계 및 사용전검사 ( 전기안전공사 ) | 327.36kw |  |  | 3000000
|  | 전기설계 및 감리 |  |  |  | 4000000
0
| 시설 공사 소계 |  |  |  |  | 323848000
일반 | 일반 | 일반 관리비 ( 회사이윤 및 경비) |  |  | 7% | 24800000
|  | 모듈변경에 따른 할인금액 (100kw당 10,000,000원) |  |  |  | -30000000
|  | 단위절삭 |  |  |  | -512800
| 소계 |  |  |  |  | -5200000
| 소계 |  |  |  |  | 0
합계 |  |  | 318648000 |  |  |  |  | 336363640
VAT |  |  | 31864800 |  |  |  |  | 33636364
합계 (Vat포함) |  |  | 350000000 |  |  |  |  | 370000004
특이사항
1. VAT별도
2. 모듈 : 제조사 보증서 제출
3. 인버터 : 제조사 보증서 제출
4. 한전연계비용 별도, 전기안전관리 및 보안경비 별도
5. 약 307kw기준 (kw당1,095,647원) > 327kw기준 (kw당 974,458원)
6

## Sheet3
견 적 서
업 체 명 |  | 강동농협 입찰 | [5 empty] | 업 체 명 | ㈜솔라엘디
견적일자 |  | 2024.01.24
유효기간 |  | 1개월 | [5 empty] | MAIL주소 | slddettkh@naver.com
아래와 같이 견적합니다.
내 용 |  | 설치용량 |  | 307.39kw |  |  |  | 설지형태 | 공장 지붕형(고정형)
금 액 |  | 견적금액 |  | 삼억칠천만원 정 |  |  |  | 원정 | 370000000 |  | VAT포함
구분 | 품목 | 규 격 | 내 용 |  |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
자 재 | 모듈 | 모델명 | 현대모듈:590wp |  |  | EA | 521 | 271400 | 141399400 | 모듈:550wp
|  | 제조사 | 현대에너지 솔루션
|  | CELL종류 | 156셀
|  | 정격출력 | 590kw
제품보증
출력보증
출력보증
| 인버터 | 모델명 | 현대 60kw |  |  | EA | 6 | 5000000 | 30000000 | 스트링/접속반내장형/
유로효율
|  | 제조사 | 현대에너지 솔루션
|  | 정격출력 | 60Kw
상수
토플로지
| 구조물 | 설비형태 | 슬라브/경사형지붕 |  |  | kw | 307 | 180000 | 55260000 | 포스멕/용융/알루미늄
|  | 구조물 | 포스멕/용융/알루미늄
규격
| 접속반 | [5 empty] | 2 | 3500000 | 7000000
| 분전함 |  |  |  |  | EA | 6 | 1500000 | 9000000
| 수배전반 |  |  |  |  | EA | 0
| 전기자재 |  |  |  |  | EA | 1 | 1170000 | 1170000
| 모니터링 |  |  |  |  | EA | 2 | 1000000 | 2000000 | 인버터 내장형
| CCTV | [7 empty] | 0
휀스
소 계 | [8 empty] | 245829400
노무비 | 모듈설치 |  | 노 무 비 |  |  | KW | 318 | 50000 | 15900000
| 구조물설치 |  | 노 무 비 |  |  | KW | 318 | 120000 | 38160000
| 전기공사 |  | 노 무 비 |  |  | KW | 318 | 100000 | 31800000
| 휀스 |  | 노 무 비 |  |  |  |  | 0
| 간접노무비 |  | 노 무 비 |  |  | 0%
소 계 | [8 empty] | 85860000
토목 공사 | 기초토목
| 기업이윤 | [7 empty] | 25900000
설계 심의 | 전기설계,감리비용 | [7 empty] | 4000000
개발행위허가 및 도시계획 심의
| 구조안전진단 | [7 empty] | 4000000
인허가 검사 | 인허가 대행 | [7 empty] | 4000000
정밀안전진단
| 사용전검사 | [7 empty] | 1000000
소 계 | [8 empty] | 38900000
한전 | 한전인입공사 |  |  |  |  | EA | 3 | 13000000 |  | (고객부담용 )
기타 | 안전 관리 비용 |  |  |  |  | 개월 | 12 | 80000 |  | 월 10만원 가량 예상됨
범부비용
| 기업이윤 | [6 empty] | 7% | -589400 | 단위절삭: 589,400 포함
공급인증서 매매계약 보증금
변동 LISK 금액 산정
농지 전용비
개발행위로 인한 각종 제세공과금
소 계 | [8 empty] | -589400
총 합계 비용 | [6 empty] | 370000000
합 계 | [6 empty] | 370000000
합계 -견적제외금액 | [6 empty] | 370000000 |  |  | 한전 인입비용 제외
특기 사항 | 현장 여건 및 프로젝트 상황에 따라 견적금액은 변경될 수 있으며, 항목별 변경금액은 전체 금액에 영향을 미칠 수 없음
시공보증 : 하자이행 3년
결재조건 : 협의